| ISO 80369-7 委託試験 見積り依頼書（RFQ） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宛先：アールメディカルデバイセス合同会社 |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄色項目 及び 空欄□に☑チェックを記載して下さい。 記入日： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| ご担当者名 |  |  |  |  |  | 電話番号： |  |
| 会社名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 住所 |  |  |  |  |  |  |  |
| ご担当者（英語表記） |  |  |  |  |  |  |  |
| 会社名（英語表記） |  |  |  |  |  |  |  |
| 住所（英語表記） |  |  |  |  |  |  |  |
| 委託予定日 |  | 年 月頃 ☐未定 ※予算の確保などの場合はこちらにチェックお願いします |  |  |  |  |  |
| 見積り方法 |  | ☐ 詳細見積り（要委託予定日、見積り完了次第PDFファイルにて発行いたします） ☐ 概算見積り（メールにてご回答申し上げます） |  |  |  |  |  |
| 適用規格 |  | ☐ ISO80369-7：2016、 ISO80369-20：2015 2016年版 ☐ ISO80369-7：2021、 ISO80369-20：2015 2021年版 ヘルスケア分野の液体及び気体用小口径コネクタ 第7部：血管内又は皮下注射器用途のコネクタ |  |  |  |  |  |
| 目的 |  | ☐ 薬事申請 ☐ 品質試験 ※ご希望試験を選択して下さい。 |  |  |  |  |  |
| 試験 |  | ☐ 附属書B圧力減衰による漏れ試験 ※漏れ試験はB、Cいずれかでよい ☐ 附属書C加圧条件下での水滴落下漏れ試験 ☐ 附属書D減圧条件下での気密性試験 ☐ 附属書E応力亀裂試験 + 附属書B ☐ 附属書E応力亀裂試験 + 附属書C ☐ 附属書F軸荷重に対する分離抵抗試験 ☐ 附属書G緩め操作対する分離抵抗試験 ☐ 附属書H乗り上げ抵抗試験 |  |  |  |  |  |
| サンプル名 |  |  |  |  | 英語表記： |  |  |
| サンプル数 |  | ｎ＝ | ロット数： |  |  |  | キャビティ数： |
| 素材 |  |  |  | 英語表記： |  |  |  |
| 形状 |  | ☐ Fig B.1- Male LUER SLIP CONNECTOR(L1) ☐ Fig B.２- Female LUER SLIP CONNECTOR(L1) ☐ Fig B.3- Male LUER LOCK CONNECTOR(L2) with Fixed collar ☐ Fig B.4- Male LUER LOCK CONNECTOR(L2) with rotatable collar ☐ Fig B.5- Female LUER LOCK CONNECTOR(L2) ☐ Fig B.6- Female LUER LOCK CONNECTOR with lugs at right angle axis(L2), variant A ☐ Fig B.7- Female LUER LOCK CONNECTOR with lugs at right angle to axis(L2), variant B ☐ Fig B.8- Female LUER LOCK CONNECTOR with lugs at right angle to axis(L2), variant C |  |  |  |  |  |
| 写真 |  | サンプルの外観写真・外形図などを電子ファイルにてメール送信下さい |  |  |  |  |  |
| 連絡事項 要求事項 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注意事項 及び 条件 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | ｎ×試験項目数×ロット数×キャビティ数＋予備＝必要総数 又はご希望数量を提供ください。 |  |  |  |  |  |  |
| 納期 | 数量により納期変動します。 目安：総数20個 約３週間～, ４00個 約8週間～ 試験報告書（英文pdf）を納品致します。（試験計画書はご相談ください） |  |  |  |  |  |  |
| 報告書内容 | 各規格が要求する事項 |  |  |  |  |  |  |
| 試験機関 | ENERSOL Pty．Ltd．(エナソール社：オーストラリア) http://www.enersol.com.au/ ISO17025医療機器試験所(NATA認証) |  |  |  |  |  |  |
| サンプル送付先 | アールメディカルデバイセス合同会社 340-0164 埼玉県幸手市香日向１丁目9番8号 Tel 0480-48-7380 Fax 0480-48-7385 contact@r-medical-devices.com |  |  |  |  |  |  |